## Foglio1
VOCI COMPUTO METRICO STAZIONI DI RICARICA GREEN UP HOME
codice | descrizione | q.ta'
057021 | Fornitura e posa in opera di stazione di ricarica in policarbonato LEGRAND GREEN UP HOME con supporto per montaggio a parete; potenza erogabile 7,4kW monofase, tensione di alimentazione 230V, 50/60Hz, grado di protezione IP55 - IK10, RAL 7016+9005. Dotate di presa Tipo 2s con otturatori (Modo 3), conformi alle normative IEC 61851-1, possono essere collegate a un punto di accesso Internet privato (WiFi o cavo Ethernet) per la gestione locale o remota tramite smartphone o tablet utilizzando l'app Home+Control per iOS o Android. La stazione di ricarica connessa a Internet offre i vantaggi di numerose funzioni integrate nell'app Home + Control (p.e. regolazione della corrente di carica, gestione del comando a distanza, messa in servizio, programmazione, DLM attraverso collegamento a meter RS485) e può essere integrato in una casa connessa "with Netatmo" (p.e. per la gestione dei carichi, l’ottimizzazione della ricarica fotovoltaica, illuminazione, automazioni,ecc.). LA stazione di ricarica è inltre equipaggiata con: - LED che indica lo stato della ricarica (verde / blu / rosso / bianco) - Opzione di comando a distanza - Rilevamento DC integrato: 6 mA. Compreso ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo Legrand cod. 057021 | 1
057022 | Fornitura e posa in opera di stazione di ricarica in policarbonato LEGRAND GREEN UP HOME con supporto per montaggio a parete; potenza erogabile 22kW trifase, tensione di alimentazione 230V, 50/60Hz, grado di protezione IP55 - IK10, RAL 7016+9005. Dotate di presa Tipo 2s con otturatori (Modo 3), conformi alle normative IEC 61851-1, possono essere collegate a un punto di accesso Internet privato (WiFi o cavo Ethernet) per la gestione locale o remota tramite smartphone o tablet utilizzando l'app Home+Control per iOS o Android. La stazione di ricarica connessa a Internet offre i vantaggi di numerose funzioni integrate nell'app Home + Control (p.e. regolazione della corrente di carica, gestione del comando a distanza, messa in servizio, programmazione, DLM attraverso collegamento a meter RS485) e può essere integrato in una casa connessa "with Netatmo" (p.e. per la gestione dei carichi, l’ottimizzazione della ricarica fotovoltaica, illuminazione, automazioni,ecc.). LA stazione di ricarica è inltre equipaggiata con: - LED che indica lo stato della ricarica (verde / blu / rosso / bianco) - Opzione di comando a distanza - Rilevamento DC integrato: 6 mA. Compreso ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo Legrand cod. 057022 | 1
057035 | Fornitura e posa in opera di stazione di ricarica in policarbonato LEGRAND GREEN UP HOME con supporto per montaggio a parete; potenza erogabile 7,4kW monofase, tensine di alimentazione 230V, 50/60Hz, grado di protezione IP55 - IK10, RAL 7016+9005. Dotate di presa una presa 2P+T (Modo 2) con otturatore di sicurezza Green'up Access dotato dell'innovativo sistema Green'up (una tecnologia del Gruppo Legrand, che attiva la modalità "massima potenza", garantendo unaricarica rapida e sicura per le spine 2P+T) e presa Tipo 2s con otturatori (Modo 3), conformi alle normative IEC 61851-1, possono essere collegate a un punto di accesso Internet privato (WiFi o cavo Ethernet) per la gestione locale o remota tramite smartphone o tablet utilizzando l'app Home+Control per iOS o Android. La stazione di ricarica connessa a Internet offre i vantaggi di numerose funzioni integrate nell'app Home + Control (p.e. regolazione della corrente di carica, gestione del comando a distanza, messa in servizio, programmazione, DLM attraverso collegamento a meter RS485) e può essere integrato in una casa connessa "with Netatmo" (p.e. per la gestione dei carichi, l’ottimizzazione della ricarica fotovoltaica, illuminazione, automazioni,ecc.). LA stazione di ricarica è inltre equipaggiata con: - LED che indica lo stato della ricarica (verde / blu / rosso / bianco) - Opzione di comando a distanza - Rilevamento DC integrato: 6 mA. Compreso ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo Legrand cod. 057035 | 1
057037 | Fornitura e posa in opera di stazione di ricarica in policarbonato LEGRAND GREEN UP HOME con supporto per montaggio a parete; potenza erogabile 22kW trifase, tensine di alimentazione 230V, 50/60Hz, grado di protezione IP55 - IK10, RAL 7016+9005. Dotate di presa una presa 2P+T (Modo 2) con otturatore di sicurezza Green'up Access dotato dell'innovativo sistema Green'up (una tecnologia del Gruppo Legrand, che attiva la modalità "massima potenza", garantendo unaricarica rapida e sicura per le spine 2P+T) e presa Tipo 2s con otturatori (Modo 3), conformi alle normative IEC 61851-1, possono essere collegate a un punto di accesso Internet privato (WiFi o cavo Ethernet) per la gestione locale o remota tramite smartphone o tablet utilizzando l'app Home+Control per iOS o Android. La stazione di ricarica connessa a Internet offre i vantaggi di numerose funzioni integrate nell'app Home + Control (p.e. regolazione della corrente di carica, gestione del comando a distanza, messa in servizio, programmazione, DLM attraverso collegamento a meter RS485) e può essere integrato in una casa connessa "with Netatmo" (p.e. per la gestione dei carichi, l’ottimizzazione della ricarica fotovoltaica, illuminazione, automazioni,ecc.). LA stazione di ricarica è inltre equipaggiata con: - LED che indica lo stato della ricarica (verde / blu / rosso / bianco) - Opzione di comando a distanza - Rilevamento DC integrato: 6 mA. Compreso ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo Legrand cod. 057037 | 1
057041 | Fornitura e posa in opera di stazione di ricarica in policarbonato LEGRAND GREEN UP HOME con supporto per montaggio a parete; potenza erogabile 7,4kW monofase, tensione di alimentazione 230V, 50/60Hz, grado di protezione IP55 - IK10, RAL 7016+9005. Dotate di cavo da 5 m, supporto per spina, e spina Tipo 2 (Modo 3), conformi alle normative IEC 61851-1, possono essere collegate a un punto di accesso Internet privato (WiFi o cavo Ethernet) per la gestione locale o remota tramite smartphone o tablet utilizzando l'app Home+Control per iOS o Android. La stazione di ricarica connessa a Internet offre i vantaggi di numerose funzioni integrate nell'app Home + Control (p.e. regolazione della corrente di carica, gestione del comando a distanza, messa in servizio, programmazione, DLM attraverso collegamento a meter RS485) e può essere integrato in una casa connessa "with Netatmo" (p.e. per la gestione dei carichi, l’ottimizzazione della ricarica fotovoltaica, illuminazione, automazioni,ecc.). LA stazione di ricarica è inltre equipaggiata con: - LED che indica lo stato della ricarica (verde / blu / rosso / bianco) - Opzione di comando a distanza - Rilevamento DC integrato: 6 mA. Compreso ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo Legrand cod. 057041 | 1
057042 | Fornitura e posa in opera di stazione di ricarica in policarbonato LEGRAND GREEN UP HOME con supporto per montaggio a parete; potenza erogabile 22kW monofase, tensione di alimentazione 230V, 50/60Hz, grado di protezione IP55 - IK10, RAL 7016+9005. Dotate di cavo da 5 m, supporto per spina, e spina Tipo 2 (Modo 3), conformi alle normative IEC 61851-1, possono essere collegate a un punto di accesso Internet privato (WiFi o cavo Ethernet) per la gestione locale o remota tramite smartphone o tablet utilizzando l'app Home+Control per iOS o Android. La stazione di ricarica connessa a Internet offre i vantaggi di numerose funzioni integrate nell'app Home + Control (p.e. regolazione della corrente di carica, gestione del comando a distanza, messa in servizio, programmazione, DLM attraverso collegamento a meter RS485) e può essere integrato in una casa connessa "with Netatmo" (p.e. per la gestione dei carichi, l’ottimizzazione della ricarica fotovoltaica, illuminazione, automazioni,ecc.). LA stazione di ricarica è inltre equipaggiata con: - LED che indica lo stato della ricarica (verde / blu / rosso / bianco) - Opzione di comando a distanza - Rilevamento DC integrato: 6 mA. Compreso ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo Legrand cod. 057042 | 1
057057 | Supporto metallico per instllazione a pavimento delle stazioni Green Up Home. Puo supportare 1 o 2 stazioni di ricarica. Compreso ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo Legrand cod. 057057 | 1