## Foglio1
VOCI COMPUTO METRICO GREEN UP WEB SERVER
codice | descrizione | q.ta'
059099 | Fornitura e posa in opera di piattaforma GREEN UP WEB SERVER per la gestione e il monitoraggio delle stazioni di ricarica di veicoli elettrici Green'up Premium e Control. Progettato per gestire una rete di un massimo di 100 stazioni di ricarica Green'up Premium e Control tramite il protocollo OCPP, il webserver può interagire con un meter tramite protocollo Modbus over IP per gestire i carichi sul sistema attraverso un algoritmo proprietario chiamato DLM (Dynamic Load Management), offrendo una serie di funzionalità che consentono ai CPO (Charging Point Operator) di ottimizzare l’uso dell’infrastruttura di ricarica, monitorare lo stato delle stazioni in tempo reale e gestire le transazioni energetiche. Utilizzando accessori e viti è possibile fissare il webserver in un armadio o su un pannello con guida DIN. Caratteristiche principali: - Dashboard interattiva: visualizzazione grafica delle stazioni di ricarica, punti di ricarica e assorbimento di corrente del sistema. - Gestione dei tag: creazione, modifica e cancellazione di tag per l’autorizzazione e la gestione delle stazioni di ricarica. - Configurazione della stazione di ricarica: rilevamento automatico, aggiunta, modifica e gestione remota delle stazioni. - Dynamic Load Management (DLM): gestione dinamica del carico per ottimizzare l’uso dell’energia. - Configurazione OCPP: configurazione per la modalità locale e gateway per la comunicazione con le stazioni di ricarica. - Backup e ripristino: funzionalità di backup e ripristino per garantire la sicurezza dei dati. Compreso ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo Legrand cod. 059099 | 1